## calibrazione HPGe
HPGe
y | erry | errx | errytot | b | a | 0.055 | 1212.841
121 | 0.0003 | 0.0064 | 0.0015827 | 0.24281 | b | 0.2428
344 | 0.0012 | 0.009 | 0.0024931
411 | 0.0012 | 0.0443 | 0.010823
443 | 0.003 | 0.0373 | 0.0095406
244 | 0.0008 | 0.0167 | 0.004133
295 | 0.0017 | 0.1043 | 0.025382
351 | 0.04 | 0.1036 | 0.047252
367 | 0.002 | 0.0919 | 0.022403
778 | 0.0024 | 0.0212 | 0.0056795
867 | 0.003 | 0.0456 | 0.011471
964 | 0.018 | 0.0217 | 0.018755
1112 | 0.003 | 0.0253 | 0.0068364
1085 | 0.01 | 0.0303 | 0.012415
1408 | 0.003 | 0.022 | 0.0061265
1212 | 0.011 | 0.115 | 0.030011
1299 | 0.008 | 0.091 | 0.023499
586 | 0.003 | 0.1164 | 0.028421
59 | 0.0001 | 0.0035 | 0.00085568

## calibrazione LaBr3
LaBr3
y | x | erry | errx | errytot | b
121 | 343 | 0.0003 | 0.0077 | 0.0026737 | 0.34504
244 | 699 | 0.0008 | 0.0491 | 0.01696
344 | 983 | 0.0012 | 0.0262 | 0.0091193
411 | 1175 | 0.0012 | 0.1576 | 0.054391
443 | 1268 | 0.003 | 0.1307 | 0.045196
778 | 2222 | 0.0024 | 0.0831 | 0.028773
867 | 2473 | 0.003 | 0.2055 | 0.070969
964 | 2747 | 0.018 | 0.0911 | 0.036222

## risoluzione HPGe
HPGe
err Energia | Energia | errx | erry | b | errytot | funzione calib | a+bx | fwhm | convertito | errore conversione
0.0003 | 121.7817 | 1.3593e-05 | 0.0126 | 1.787 | 0.0032037 | a | 0.05491 | 7.5447 | 1.887 | 0.0031586 | 0.0031594
0.0012 | 244.6974 | 3.8356e-05 | 0.0335 |  | 0.0084491 | b | 0.24283 | 7.7319 | 1.9324 | 0.0081724 | 0.0081724
0.0012 | 295.9387 | 3.4878e-05 | 0.2325 |  | 0.0076883 | erra | 0.00078446 | 7.9532 | 1.9862 | 0.0042496 | 0.0042496
0.003 | 344.2785 | 8.0842e-05 | 0.0172 |  | 0.006841 | errb | 7.1981e-07 | 8.2235 | 2.0518 | 0.023252 | 0.023252
0.0008 | 351.66 | 2.133e-05 | 0.2305 |  | 0.033712 |  |  | 8.2491 | 2.058 | 0.01886 | 0.01886
0.0017 | 367.7891 | 4.4322e-05 | 0.2048 |  | 0.01754 |  |  | 8.8545 | 2.205 | 0.0097689 | 0.0097689
0.04 | 411.1165 | 0.00098639 | 0.0957 |  | 0.075167 |  |  | 9.0368 | 2.2493 | 0.022815 | 0.022815
0.002 | 443.965 | 4.746e-05 | 0.0776 |  | 0.019195 | fit parametri no err |  | 9.4892 | 2.3591 | 0.0098899 | 0.011247
0.0024 | 778.9045 | 4.2997e-05 | 0.0401 |  | 0.010669 | b | 1.7856 | 9.9961 | 2.4822 | 0.011852 | 0.011885
0.003 | 867.38 | 5.0932e-05 | 0.0939 |  | 0.023436 | correzione | 0.049541 | 9.7712 | 2.4276 | 0.013306 | 0.013306
0.018 | 964.079 | 0.00028986 | 0.0406 |  | 0.033652 |  |  | 10.5279 | 2.6114 | 0.0097205 | 0.0097205
0.003 | 1112.076 | 4.498e-05 | 0.0487 |  | 0.013008 |  |  | 10.3351 | 2.5645 | 0.057458 | 0.057458
0.01 | 1085.8367 | 0.00015174 | 0.0547 |  | 0.02228 |  |  | 9.8543 | 2.4478 | 0.044347 | 0.044347
0.003 | 1408.013 | 3.9975e-05 | 0.0399 |  | 0.011101 |  |  | 8.4524 | 2.1074 | 0.048669 | 0.048669
0.011 | 1212.948 | 0.00015792 | 0.2366 |  | 0.060727 |  |  | 7.286 | 1.8241 | 0.0018062 | 0.0018062
0.008 | 1299.142 | 0.00011098 | 0.1826 |  | 0.046594
0.003 | 586.265 | 6.195e-05 | 0.2004 |  | 0.048963
0.0001 | 59.5409 | 6.4798e-06 | 0.0067 |  | 0.001815

## risoluzione LaBr3
HPGe
err Energia | Energia | errx=err energy | erry=err FWHM | b | errytot | funzione calib | a+bx+cx^2 | err | fwhm | convertito | errore conversione
0.0003 | 121.7817 | 0.0003 | 0.013 | 4.5077 | 0.01307 | a | 2.609 | 0.03 | 27.3713 | 12.0806 | 0.013629
0.003 | 344.2785 | 0.003 | 0.022 |  | 0.022 | b | 0.346 | 0.05 | 43.3908 | 17.6249 | 0.019448
0.002 | 443.965 | 0.002 | 0.096 |  | 0.096 | c | 1.448e-06 | 0.2012 | 47.6637 | 19.1039 | 0.070208
0.0024 | 778.9045 | 0.0024 | 0.062512 |  | 0.062512 | sa | 0.0088 | 0.1787 | 66.9445 | 25.7783 | 0.062512
0.003 | 867.38 | 0.003 | 0.16 |  | 0.16 | sb | 2.6e-05 | 0.47 | 68.7861 | 26.4158 | 0.16296
0.018 | 964.079 | 0.018 | 0.23 |  | 0.23 | sc | 1.15e-08 | 0.1946 | 71.3725 | 27.3113 | 0.067969

## efficiency HPGe
peak | number of gamma every 100 | err | gamma emitted | error on N emmitted | relative err | Area | err Area | efficiency | E err | eff err | error on y (E=y, eff=x) | tot error y=E | tot error y=eff
121 | 28.41 | 0.13 | 355622577.7402 | 6260759.8315 | 1.7605 | 346111.5 | 661 | 0.00097326 | 0.0003 | 1.7235e-05 | 0.0003 |  | 1.7241e-05
244 | 7.55 | 0.04 | 94507232.0288 | 1682836.3983 | 1.7806 | 63706.8 | 304.8 | 0.00067409 | 0.0008 | 1.2429e-05 | 0.0008 |  | 1.2491e-05
344 | 26.59 | 0.12 | 332840701.9398 | 5854278.5311 | 1.7589 | 173350 | 437.6 | 0.00052082 | 0.0012 | 9.2545e-06 | 0.0012 |  | 9.441e-06
367 | 0.862 | 0.005 | 10790097.2197 | 193815.3122 | 1.7962 | 5410.4 | 133.6 | 0.00050142 |  | 1.5311e-05
411 | 2.238 | 0.01 | 28014196.7259 | 492417.1343 | 1.7577 | 12562.4 | 154.2 | 0.00044843 | 0.0012 | 9.6139e-06 | 0.0012 |  | 9.7936e-06
443 | 3.12 | 0.028284 | 39054644.2291 | 752430.8487 | 1.9266 | 16495.3 | 162.4 | 0.00042236 | 0.003 | 9.1382e-06 | 0.003 |  | 1.0262e-05
778 | 12.97 | 0.06 | 162352158.8627 | 2860350.3226 | 1.7618 | 43563.5 | 225.2 | 0.00026833 | 0.0024 | 4.9267e-06 | 0.0024 |  | 6.1823e-06
867 | 4.243 | 0.023 | 53111812.6488 | 947690.8351 | 1.7843 | 12970 | 138.3 | 0.0002442 |  | 5.0761e-06
964 | 14.5 | 0.06 | 181503955.552 | 3175657.8216 | 1.7496 | 41938.4 | 219.3 | 0.00023106 | 0.018 | 4.2194e-06 | 0.018 |  | 2.8326e-05
1085 | 10.13 | 0.06 | 126802418.6029 | 2282732.1354 | 1.8002 | 26190 | 175.7 | 0.00020654 | 0.01 | 3.968e-06 | 0.01 |  | 1.6059e-05
1089 | 1.73 | 0.01 | 21655299.5245 | 388839.2256 | 1.7956 | 4425.9 | 86.6 | 0.00020438 |  | 5.4277e-06
1112 | 13.41 | 0.06 | 167859865.1002 | 2950798.4337 | 1.7579 | 34648.1 | 197.7 | 0.00020641 | 0.003 | 3.8148e-06 | 0.003 |  | 6.0288e-06
1212 | 1.416 | 0.009 | 17724800.0732 | 321693.0966 | 1.8149 | 3302.9 | 79.8 | 0.00018634 |  | 5.6309e-06
1299 | 1.633 | 0.009 | 20441100.6494 | 365304.1133 | 1.7871 | 3495.6 | 72.1 | 0.00017101 |  | 4.667e-06
1408 | 20.85 | 0.08 | 260990170.5696 | 4548438.2387 | 1.7428 | 44297.5 | 215.7 | 0.00016973 | 0.003 | 3.0713e-06 | 0.003 |  | 5.588e-06
1460 | 0.498 | 0.004 | 6233722.0596 | 117206.423 | 1.8802 |  |  | 0 |  | 0
59 | 35.92 | 0.17 | 736312186.2019 | 12993330.0767 | 1.7646 | 488052.3 | 16133.5 | 0.00066283 | 0.0001 | 2.4838e-05 | 0.0001 |  | 2.4838e-05
ACTIVITY | 302297 | (Bq) | error | 5139.049
| HPGe | LABr
detecting time | 4140.8 | 6780.97
b first fit | -0.0015561
|  |  | data for plot | x=Energy | y=efficiency | errx | erry
|  |  | 121 | 121.7817 | 0.00097326 | 0.0003 | 1.7235e-05
|  |  | 244 | 244.6974 | 0.00067409 | 0.0008 | 1.2429e-05
|  |  | 344 | 344.2785 | 0.00052082 | 0.0012 | 9.2545e-06
|  |  | 367 | 367.7891 | 0.00050142 | 0.002 | 1.5311e-05
|  |  | 411 | 411.1165 | 0.00044843 | 0.0012 | 9.6139e-06
|  |  | 443 | 443.965 | 0.00042236 | 0.003 | 9.1382e-06
|  |  | 778 | 778.9045 | 0.00026833 | 0.024 | 4.9267e-06
|  |  | 867 | 867.38 | 0.0002442 | 0.003 | 5.0761e-06
|  |  | 964 | 964.079 | 0.00023106 | 0.018 | 4.2194e-06
|  |  | 1085 | 1085.837 | 0.00020654 | 0.01 | 3.968e-06
|  |  | 1089 | 1089.737 | 0.00020438 | 0.005 | 5.4277e-06
|  |  | 1112 | 1112.076 | 0.00020641 | 0.003 | 3.8148e-06
|  |  | 1212 | 1212.948 | 0.00018634 | 0.011 | 5.6309e-06
|  |  | 1299 | 1299.142 | 0.00017101 | 0.008 | 4.667e-06
|  |  | 1408 | 1408.013 | 0.00016973 | 0.003 | 3.0713e-06
|  |  | 59 | 59.5409 | 0.00066283 | 0.0001 | 2.4838e-05

## efficiency LaBr
peak | number of gamma every 100 | err | gamma emitted | error on N emmitted | rel error gamma emitted % | Area | err Area | efficiency | E err | eff err | error on y (E=y, eff=x) | tot error y=E | tot error y=eff
121 | 28.41 | 0.13 | 355622577.7402 | 12200178.888 | 3.4307 | 1000813.9 | 1351.5 | 0.0028143 | 0.0003 | 9.6622e-05 | 0.0003 |  | 9.6622e-05
244 | 7.55 | 0.04 | 94507232.0288 | 3252022.4785 | 3.441 | 233618.4 | 859.9 | 0.002472 | 0.0008 | 8.5546e-05 | 0.0008 |  | 8.5547e-05
344 | 26.59 | 0.12 | 332840701.9398 | 11415838.9931 | 3.4298 | 730663.1 | 1042.8 | 0.0021952 | 0.0012 | 7.5358e-05 | 0.0012 |  | 7.5359e-05
411 | 2.238 | 0.01 | 28014196.7259 | 960672.727 | 3.4292 | 55858.6 | 563.1 | 0.0019939 | 0.0012 | 7.127e-05 | 0.0012 |  | 7.1271e-05
443 | 2.8 | 0.02 | 35049039.6928 | 1217680.7202 | 3.4742 | 71645.1 | 554.9 | 0.0020441 | 0.003 | 7.2761e-05 | 0.003 |  | 7.2768e-05
778 | 12.97 | 0.06 | 162352158.8627 | 5570833.3067 | 3.4313 | 220704.9 |  | 0.0013594 | 0.0024 | 4.6646e-05 | 0.0024 |  | 4.6653e-05
964 | 14.5 | 0.06 | 181503955.552 | 6216669.3863 | 3.4251 | 200813.1 | 674.6 | 0.0011064 | 0.018 | 3.8076e-05 | 0.018 |  | 3.8551e-05
1085 | 10.13 | 0.06 | 126802418.6029 | 4376212.0456 | 3.4512 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | 3.351e-06
1112 | 13.41 | 0.06 | 167859865.1002 | 5756441.0398 | 3.4293 |  |  | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 1.0053e-06
1408 | 20.85 | 0.08 | 260990170.5696 | 8929991.5426 | 3.4216 | 243399.3 |  | 0.0009326 | 0.003 | 3.191e-05 | 0.003 |  | 3.1925e-05
59 | 35.92 | 0.17 | 736358877.7874 | 25277590.6841 | 3.4328 | 2584173.2 | 1827.3 | 0.0035094 | 0.0001 | 0.0001205 | 0.0001 |  | 0.0001205
ACTIVITY | 302297 | (Bq) | Am | error | 10278.098
detecting time | 4140.8 | (s) | 6781.4 | no err
b first fit | -0.0003351